# ANEXO 3 - APÊNDICE F

PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS E PADRÃO DE QUALIDADE RELATIVOS À INFRAESTRUTURA COMPARTILHADA

# OBJETIVO

## O presente ANEXO tem como objetivo definir e padronizar os procedimentos operacionais relativos aos itens de infraestrutura compartilhados entre a CEDENTE e a CESSIONÁRIA, com a finalidade de manter a qualidade do serviço em cada item compartilhado, assegurando a disponibilidade operacional do serviço entre as  PARTES.

# ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES

## As PARTES deverão manter profissionais qualificados e atendimento, sempre que solicitados, permanente durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante toda a semana e durante todo o ano, incluindo sábados, domingos e feriados.

## As PARTES deverão manter um ponto de contato único cujos endereços e números de telefones e fac-símile serão informados no prazo de até 60 (sessenta) dias contado da assinatura do Contrato de Interconexão.

## Compete à PARTE reclamante da falha/defeito promover o contato com a outra, com o intuito de registrar a reclamação, acionando, assim, o início da necessária recuperação.

## Cada PARTE, separadamente, deverá realizar testes objetivando localizar e/ou isolar a falha/defeito, de modo a acionar a PARTE responsável pelo reparo.

### Caso necessário, as PARTES interagirão entre si para localização, isolamento e identificação das falhas/defeitos, colaborando, cada uma, na realização dos testes e demais providências quando requisitada pela outra.

### O procedimento de localização de falhas/defeitos tem o propósito de definir a PARTE responsável pelo reparo e imediato isolamento do item compartilhado causador da falha/defeito.

## Os itens compartilhados com falhas/defeitos não deverão ser recolocados em serviço até que as PARTES envolvidas concordem que todos os testes foram realizados e que os itens compartilhados estejam completamente normalizados.

## As PARTES concordam em acionar as hierarquias superiores, caso a falha/defeito  persista, após decorridas 2 (duas) horas além do prazo estabelecido na regulamentação vigente, editada pela ANATEL.

## Toda comunicação entre as PARTES com relação a qualquer atividade exercida nos itens de compartilhamento requererá o preenchimento do Bilhete de Anormalidade que servirá para prover um histórico de todas as atividades envolvidas com a operação dos itens de compartilhamento.

### Esta necessidade aplica-se tanto a rotinas de manutenção preventiva quanto aos serviços de correção de falhas/defeitos.

### As PARTES usarão o mesmo padrão de bilhete, devendo o mesmo ser transmitido por fax e confirmado por telefone pelas PARTES.

## A PARTE reclamante deverá registrar a reclamação designando um número para cada bilhete, comunicando este número à outra PARTE.

## A PARTE reparadora deverá informar, por telefone ou fac-símile, a recuperação da falha/defeito à PARTE reclamante para o fechamento do Bilhete de Anormalidade, tão logo o serviço tenha voltado a sua normalidade.

### Todas as informações pertinentes a causa da falha/defeito e a ação necessária para corrigir o problema deverão ser registradas no Bilhete de Anormalidade.

### Qualquer caso não contemplado neste Apêndice deverá ser objeto de acordo entre as PARTES.

# DADOS DE QUALIDADE E DESEMPENHO

## Prédios: (áreas interna e externa)

### A área compartilhada será entregue pela CEDENTE à CESSIONÁRIA, limpa, livre e desimpedida.

### A CESSIONÁRIA deverá utilizar somente as áreas compartilhadas estabelecidas no Apêndice A e Apêndice E, deste ANEXO.

### São de responsabilidade da CEDENTE os serviços de pintura de tetos e paredes os quais devem ser programados com a CESSIONÁRIA com a devida antecedência.

### São de responsabilidade da CEDENTE todos os trabalhos relacionados com a estabilidade, integridade e estanqueidade do prédio, tais como trincas, goteiras, vazamentos, entre outros.

## Energia Elétrica em Corrente Contínua / Corrente Alternada

### A CEDENTE deverá  disponibilizar a ponta de energia elétrica corrente contínua-CC e/ou alternada-CA solicitada pela CESSIONÁRIA e aprovada pela CEDENTE, conforme Apêndice A e Apêndice E, deste ANEXO.

### A CESSIONÁRIA deverá utilizar a energia, dentro dos limites solicitados/descritos no Apêndice A e Apêndice E, deste ANEXO.

### É de responsabilidade da CEDENTE a manutenção dos sistemas de energia CC e CA, exceto quando forem de propriedade e uso exclusivo da CESSIONÁRIA.

### Se os equipamentos da CESSIONÁRIA estiverem consumindo acima do disponibilizado pela CEDENTE, conforme descrito no Apêndice A e no Apêndice E deste ANEXO,  a CEDENTE deverá notificar a CESSIONÁRIA, devendo no prazo máximo de 30 (trinta) dias contado da referida notificação, tomar as seguintes medidas:

### redução do consumo ao nível acordado; e

### adequação do nível de consumo contratado ao consumo real, através de aditivo a este CONTRATO, emitindo-se novo Apêndice E, com vigência a partir da data da respectiva notificação.

### Nos casos de comprovada emergência, onde ocorram riscos à integridade física de pessoas e à segurança dos sistemas, a CEDENTE poderá desligar os equipamentos da CESSIONÁRIA identificados como causadores do distúrbio, devendo comunicá-la imediatamente, e posteriormente, relatar por escrito, de forma detalhada o ocorrido.

## Ar Condicionado

### A CEDENTE disponibilizará à CESSIONÁRIA climatização do ambiente conforme estabelecido no Apêndice A e Apêndice E, deste ANEXO.

### Os equipamentos da CESSIONÁRIA deverão estar dentro dos limites de carga térmica especificadas em sua solicitação aprovada pela CEDENTE, conforme Apêndice A e Apêndice E, deste ANEXO.

### Caso os equipamentos da CESSIONÁRIA estejam dissipando carga térmica superior àquela estabelecida no Apêndice A e Apêndice E, deste ANEXO, a CEDENTE exigirá o imediato restabelecimento dos padrões anteriormente acordados.

### A CEDENTE é responsável pela manutenção dos sistemas de ar condicionado, exceto quando forem de propriedade e uso exclusivo da CESSIONÁRIA.

## Área

### A CEDENTE disponibilizará à CESSIONÁRIA a área necessária, de acordo com as características previstas no Apêndice A e Apêndice E, deste ANEXO.

#### O acesso à referida área, deverá obedecer aos critérios estabelecidos no Apêndice B do ANEXO 3.

#### A CESSIONÁRIA será responsável pela limpeza e conservação da área compartilhada.

## Torres

### Os serviços de instalação ou manutenção de antenas e respectivos cabos de RF (Rádio Freqüência), assim como quaisquer serviços de reforço ou adaptações na estrutura das torres deverão ser preliminarmente aprovados, autorizados e acompanhados pelos órgãos de engenharia/manutenção da CEDENTE.

### O acesso à torre, assim como quaisquer serviços nela executados deverá ser feito por pessoal especializado da CESSIONÁRIA ou por ela contratado, dentro das condições de segurança e da boa engenharia.

### A CEDENTE é responsável pelos serviços de manutenção da torre compartilhada.

### A CESSIONÁRIA é responsável pelo serviço de manutenção das suas antenas, respectivos suportes e cabos.

# FORMATO DO BILHETE DE ANORMALIDADE

| BILHETE DE ANORMALIDADE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No |  |  | DATA: |  |  | HORÁRIO: |  |  |
| DADOS DA PARTE RECLAMANTE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PARTE |  |  |  |  | ÓRGÃO |  |  |  |
| NOME |  |  |  |  | REGISTRO |  |  |  |
| EMAIL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TELEFONE |  |  |  |  | FAX |  |  |  |
| DATA |  |  |  |  | HORA |  |  |  |
| DESCRIÇÃO DA ANORMALIDADE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO DA ANORMALIDADE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DADOS DA PARTE REPARADORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PARTE |  |  |  |  | ÓRGÃO |  |  |  |
| NOME |  |  |  |  | REGISTRO |  |  |  |
| EMAIL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TELEFONE |  |  |  |  | FAX |  |  |  |
| DATA |  |  |  |  | HORA |  |  |  |